## 17_SŠ_Weilova_uč S001
17 | Pracoviště
SŠ automobilní a informatiky
Weilova 1270/4, 102 00
Praha 10 - Hostivař
Učebna S001
Foto učebny |  | Schéma učebny
návrhu seznamu nutných stavebních úprav před instalací nábytku dané učebny | Popis
podlaha (cca 39 m2) | Nová.
stěny (cca 113 m2) | Oprava po rozvodech komplet, olejové nátěry komplet, dveře nové, dle potřeby probourat nenosné příčky sklad/kabinet případně doplnit dveře
strop (cca 39 m2) | Podhled nový + nová svítidla
vytápění | Celková repase litinových OT a nátěr rozvody + vypuštění soustavy a napuštění soustavy + doplnění ventilů
VZT a klimatizace | VZT bez požadavku, klimatizace Ano
ZTI | nové umyvadlo včetně rozvodů, kanalizace nová (nutnost jít přes chodnu, nová podlaha), voda podhledem
Silnoproud | Kompletně nové, včetně rozvaděče na chodbě
Slaboproud | Kompletně včetně rozvaděče

## 18_SŠ_Dobronická_uč 204
18 | Pracoviště
SŠ automobilní a informatiky
Dobronická 28,
Praha 14 - Libuš
Učebna L204
Foto učebny |  | Schéma učebny
Požadavek stavebních úprav a instalací v učebně | Popis
podlaha (cca 71 m2) | Výměna podlahové krytiny PVC čtverce, nivelační stěrka, výsprava podkladu
stěny (cca 162 m2) | Oprava omítek po rozvodech komplet , doplnění obkladů, akustická předstěna, dveře repase
strop (cca 71 m2) | Stávající osvětlení doplnění podhledu akustického zavěšené prvky samostatné
vytápění | Nátěr rozvodů a očištění stávajících těles, přesun OT.
VZT a klimatizace | Bez požadavku
ZTI | Bez požadavku
Silnoproud | Úprava rozvodů a doplnění bezpečnostních prvků úprava rozvaděče
Slaboproud | Kompletně včetně rozvaděče

## 18_SŠ_Dobronická_uč 133
18 | Pracoviště
SŠ automobilní a informatiky
Dobronická 28,
Praha 14 - Libuš
Učebna S133
Foto učebny |  | Schéma učebny
Požadavek stavebních úprav a instalací v učebně | Popis
podlaha (cca 88 m2) | Renovace lité podlahy
stěny (cca 173 m2) | Oprava omítek po rozvodech komplet , doplnění obkladů, akustická předstěna dveře repase
strop (cca 88 m2) | Stávající osvětlení doplnění podhledu akustického zavěšené prvky samostatné
vytápění | Nátěr rozvodů a očištění stávajícících těles
VZT a klimatizace | Bez požadavku
ZTI | Bez požadavku
Silnoproud | Úprava rozvodů a doplnění bezpečnostních prvků úprava rozvaděče
Slaboproud | Kompletně včetně rozvaděče

## 17_SŠ_Weilova_uč S004
17 | Pracoviště
SŠ automobilní a informatiky
Weilova 1270/4, 102 00
Praha 10 - Hostivař
Učebna S004
Foto učebny |  | Schéma učebny
Požadavek stavebních úprav a instalací v učebně | Popis
podlaha (42 m2) | Nová
stěny (117 m2) | Oprava po rozvodech komplet, olejové nátěry komplet, dveře nové, dle potřeby probourat nenosné příčky sklad/kabinet případně doplnit dveře
strop (42 m2) | Podhled nový + nová svítidla
vytápění | Celková repase litinových OT a nátěr rozvody + vypuštění soustavy a napuštění soustavy + doplnění ventilů
VZT a klimatizace | VZT bez požadavku, klimatizace Ano
ZTI | nové umyvadlo včetně rozvodů, kanalizace nová (nutnost jít přes chodnu, nová podlaha), voda podhledem
Silnoproud | Kompletně nové, včetně rozvaděče na chodbě
Slaboproud | Kompletně včetně rozvaděče